Научное оборудование ЦКП

| N | Прибор | Фирма- изготови- тель, год выпуска | Назначение | Решаемые задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DPX-300 | Bruker, 1999 | Исследование ядер 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия, инверсные методики | Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE DRX-500 | Bruker, 2002 | Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики. | Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Спектрометр ядерного магнитного резонанса высокого разрешения AVANCE III-700 | Bruker, 2008 | Исследуемые ядра 1Н, 13С, 15N, 31P. 2D-спектроскопия. Инверсные методики. | Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Квадрупольный газовый хроматограф–масс-спектрометр НР 6890 | Hewlett-Packard, 1999 | Получение ГЖХ-масс-спектров, электронная ионизация, регистрация в режиме положительных ионов. Диапазон масс до 650 Да. | Анализ сложных смесей низкомолекулярных органических соединений |
|  | Тандемный гибридный масс-спектрометр высокого разрешения AMD 604S с несколькими видами ионизации | AMDIntectra, 2002 | Получение масс-спектров с ионизацией быстрыми атомами и электронной ионизации, МС/МС спектров. Диапазон масс 12 000 Да при ускоряющем напряжении 4 kV, разрешение 30 000. | Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Q-TOF Agilent 6510 квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр, соединенный с жидкостным хроматографом | Agilent Technologies, 2007 | Получение масс-спектров с ионизацией электрораспылением, МС/МС спектров и масс-спектров высокого разрешения. ВЭЖХ-МС, капиллярный электрофорез-МС. Диапазон масс 20000 Да, разрешение 20 000, точность измерения масс <2 ppm. | Установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией ULTRAFLEX III MALDI-TOF/TOF с детектором тяжелых масс Covalex | Bruker, 2009 | Получение масс-спектров с матрично активированной десорбцией-ионизацией, МС/МС спектров и масс-спектров высокого разрешения. Диапазон масс до 700 кДа, разрешение 30 000. Регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов. | Идентификация и характеристика биополимеров, протеомика, МАЛДИ визуализация и биотипирование микроорганизмов |
|  | Квадрупольный времяпролетный масс-спектрометр с нано-хроматографом MaXis Impact II | Bruker, 2015 | Получение масс-спектров с ионизацией электрораспылением, МС/МС спектров и масс-спектров высокого разрешения. Нано-ВЭЖХ-МС, ультра-ВЭЖХ МС. Диапазон масс 20 000 Да, разрешение 50 000, точность измерения масс <1 ppm. | Масс-спектрометрический анализ и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений, метаболомика, протеомика |
|  | Времяпролётный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией Autoflex III | Bruker, 2009 | Получение масс-спектров с матрично активированной десорбцией-ионизацией. Диапазон масс до 700 кДа, разрешение 10 000. Регистрация в режиме положительных и отрицательных ионов | Идентификация и характеристика биополимеров, протеомика, МАЛДИ визуализация и биотипирование микроорганизмов |
|  | Жидкосцинтилляционный альфа-бета радиометр Tri Carb 2800 TR | Perkin Elmer, 2006 | Счетчик альфа-, бета- радиоактивности, энергетический диапазон 2000 кэВ | Изучение биосинтеза и метаболизма лекарственных (или косметических) препаратов, исследование биопродуктивности |
|  | Инфракрасный ИК-спектрофотометр с Фурье преобразованием Equinox 55 | Bruker, 2003 | Получение ИК-спектров природных и синтетических соединений | Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Спектрометр кругового дихроизма Chirascan Plus | Spectophysics, 2011 | Получение КД-спектров природных и синтетических соединений | Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | УФ-спектрофотометр UV 1601PC | Shimadzu, 2003 | Получение УФ-спектров природных и синтетических соединений | Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Инфракрасный ИК-спектрофотометр с Фурье преобразованием Invenio-S | Bruker, 2020 | Получение ИК-спектров природных и синтетических соединений | Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | УФ-спектрофотометр UV 3600-Plus | Shimadzu, 2020 | Получение УФ-спектров природных и синтетических соединений | Исследование спектральных характеристик и установление строения широкого класса природных и синтетических соединений |
|  | Высокоэффективный хроматограф жидкостный микроколоночный “МИЛИХРОМ А-02” | Эконова, 2008 | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Детектор с УФ-диапазоном (190-360 нм). Объем колонок около 150-200 микролитров. | Анализ сложных смесей органических соединений |
|  | Ультравысокоэффективный жидкостной хроматограф Bruker Elute UHPLC | Bruker, 2019 | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Скорость потока от 0,001 до 2000 мл/мин; диапазон давления 0 - 1300 бар. | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. |
|  | Высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity II с электрохимическим детектором Antec scientific | Agilent Technologies, 2019, Antec scientific, 2019 | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Электрохимический детектор, рабочее давление до 600 бар, колонки от 2,1×50 мм до 15×250 мм. | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. |
|  | Высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1260 Infinity II оснащенный рефрактометрическим детектором и детектором по светорассеянию | Agilent Technologies, 2019 | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. Рефрактометрический детектор и детектор по светорассеянию. Рабочее давление до 600 бар, колонки от 2,1×50 мм до 15×250 мм. Предел детектирования по глюкозе менее 20 нг. | Разделение смесей природных и синтетических соединений, выделение индивидуальных веществ. |